上海音乐学院施工现场动火证申请书

编号：

| 单 位 | 甲方： | 动火必须做到 |
| --- | --- | --- |
|  | 乙方： | 1．动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2．有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3．遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。 4．安全员要了解动火区域的情况。 5．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |
| 动火人 |  |  |
| 看火人 |  |  |
| 动火 部位 |  |  |
| 动火 项目 |  |  |
| 动火 时间 |  |  |
| 现场防火措施预案 灭火器材配置情况 |  |  |

施工单位安全负责人（签名）：               批准单位（公章）：    批准人：

（公章）

年    月    日

上海音乐学院施工现场动火证

| 单 位 | 甲方： |
| --- | --- |
|  | 乙方： |
| 动火人 |  |
| 看火人 |  |
| 动火 部位 |  |
| 动火 项目 |  |
| 动火 时间 |  |
| 动火必须做到 |  |
| 1．动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2．有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3．遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。 4．安全员要了解动火区域的情况。 5．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |  |

批准单位（公章）：       批准人：

年    月